DB42/T 268-XXXX

	ICS
	91.140.80
	
	

	CCS
	P42
	
	


	DB42


湖北省地方标准
	湖北省住房和城乡建设厅
	联合发布

	湖北省市场监督管理局
	


DB42/T268-XXXX
代替DB42/T268——2012

蒸压加气混凝土砌块应用技术规程
Technical specification for blocks engineering of autoclaved aerated concrete
 FORMDROPDOWN 

XX

 FORMTEXT 
XX-XX-XX发布
XX

 FORMTEXT 
XX-XX-XX实施

目  次
III

前言

V

引言

1

1　范围

1

2　规范性引用文件

1

3　术语和定义

4

4  基本规定

4

5  材料

4

5.2加气砌块

6

5.3　配套材料

6

6　设计

6

6.1　一般规定

6

6.2　构造设计

7

6.3　节能设计

7

7　施工

7

7.1　一般规定

8

7.2　砌块砌筑

9

7.3　墙体抹灰

9

8　验收

9

8.1　一般规定

10

8.2　主控项目

11

8.3　一般项目

12

9　标准实施及评价

附录A（资料性）湖北省地方标准实施信息及意见反馈表
12
条文说明
13


前　　言
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB42/T268—2012《蒸压加气混凝土砌块工程技术规程》，与DB42/T268—2012相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

a)增加了引言。

b)删除了术语和符号中的符号内容。
c)删除了砌体计算指标、砌块围护结构热工设计等章节，直接引用相关标准规范。

d)增加了设计章节，并把热工设计和建筑构造章节进行整合纳入设计章节。

e)增加了标注实施及评价章节。

f)增加了高性能砌块内容，高性能砌块应用主要参照《高性能蒸压砂加气混凝土砌块墙体自保温系统应用技术规程》DB42/T 743—2016执行。

g)增加了对高性能砌块和普通砌块的区分，对产品分类、强度指标、生产工艺等核心要求进行了系统性更新。
h)增加了薄灰缝砌筑等砌块施工技术要求。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖北省住房和城乡建设厅提出并归口管理。

本文件起草单位：湖北省建设科技与建筑节能办公室、湖北省建筑节能协会、湖北神州建材有限责任公司、湖北远固新型建材科技股份有限公司、湖北汉加新材料有限公司、杭加（湖北）建筑节能新材料有限公司、湖北华宇新材料科技有限公司、湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司、湖北中城科绿色建筑研究院。

本文件主要起草人员：石世华、阮帆、罗克佐、彭德柱、刘金娥、陈龙、张旭龙、曹先海、张铭、王敏、徐雨婷、陈娟娟。
本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省住房和城乡建设厅，联系电话：027-68873088，邮箱：bkc@hbszjt.net.cn；对本文件的有关修改意见建议请反馈至湖北省建设科技与建筑节能办公室，联系电话：87364155，邮箱：464288624@qq.com，或者湖北省市场监督管理局，联系电话：          ，邮箱：         。
引　　言

蒸压加气混凝土砌块因其轻质、保温、利废环保等优异性能，已成为湖北省建筑工程中墙体材料的重要选择，在推动绿色建筑发展与资源循环利用中发挥着关键作用。原《蒸压加气混凝土砌块工程技术规程》（DB42/T268—2012）的实施为规范我省蒸压加气混凝土砌块应用提供了重要技术支撑，但随着行业发展与技术进步，其适用性已面临多重挑战：国家层面《蒸压加气混凝土砌块》（GB/T11968—2020）等上位标准已完成修订，对产品分类、强度指标、生产工艺等核心要求进行了系统性更新，新增I型/II型砌块分类及薄灰缝砌筑等技术要求，旧规程与新国标衔接不足的问题日益凸显；湖北省内绿色建材产业高质量发展成为重要导向，工程实践中逐渐显现出砌块强度波动、墙体开裂、施工工艺不匹配等质量问题，旧规程的设计参数与验收标准已难以满足当前工程质量保障需求。

为顺应国家及地方建筑节能与绿色发展政策导向，衔接上位标准技术要求，解决当前工程应用中的突出问题，推动蒸压加气混凝土砌块行业规范化、高品质发展，特组织修订本规程。本规程旨在通过整合最新技术成果与实践经验，进一步明确砌块应用的技术边界与管控要点，为湖北省建筑工程中高性能砌块及普通砌块墙体的设计、施工与验收提供更具针对性、先进性的技术依据，助力实现建材产业节能降碳与工程质量安全提升的双重目标。
蒸压加气混凝土砌块应用技术规程
1　范围

本文件规定了蒸压加气混凝土砌块的术语和定义、材料、设计、施工和质量验收等要求。
本文件适用于湖北省新建、改（扩）建建筑工程中采用蒸压加气混凝土砌块的墙体工程。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 6566 建筑材料放射性核素限量  
GB/T 11968 蒸压加气混凝土砌块

GB/T 11969 蒸压加气混凝土性能试验方法

GB/T 18968 墙体材料术语

GB/T 20473 建筑保温砂浆

GB/T 28627 抹灰石膏

GB/T 29906 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB 50003 砌体结构设计规范

GB 50011 建筑抗震设计规范
GB 50203 砌体结构工程施工质量验收规范

GB 50210 建筑装饰装修工程质量验收规范

GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50411 建筑节能工程施工质量验收规范

GB 50924 砌体结构工程施工规范
JC/T 547 陶瓷墙地砖胶粘剂

JC/T 841 耐碱玻璃纤维网布

JC/T 890 蒸压加气混凝土墙体专用砂浆

JC/T 907 混凝土界面处理剂

JC/T 1004 陶瓷墙地砖填缝剂

JGJ 3 高层建筑混凝土结构技术规程
JGJ 104 建筑工程冬期施工规程

JGJ 144 外墙外保温工程技术规程

JGJ/T 17 蒸压加气混凝土制品应用技术标准

DB42/T 743 高性能蒸压砂加气混凝土砌块墙体自保温系统应用技术规程

DB42/T 1770 建筑节能门窗工程技术标准

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1　
蒸压加气混凝土砌块autoclaved aerated concrete Block

以硅质材料和钙质材料为主要原料，掺加发气剂及其他调节材料，经浇注、静停、切割、蒸压养护等工艺过程制成的多孔轻质硅酸盐砌块。简称加气砌块。根据产品质量性能，分为高性能蒸压加气混凝土砌块和普通蒸压加气混凝土砌块。

[来源：GB/T 11968-2020，3.2]
3.2　
高性能蒸压加气混凝土砌块high quality AACBlock

应用于薄灰缝砌筑工艺的蒸压加气混凝土砌块。简称高性能砌块。

[来源：DB 42/T743-2016，2.1.1]
3.3　
普通蒸压加气混凝土砌块ordinary AACBlock

应用于厚灰缝砌筑工艺的蒸压加气混凝土砌块。简称普通砌块。

3.4

高性能蒸压砂加气混凝土保温板high-performance thermal insulation board for vapor pressure sand aerated concrete

由高性能蒸压砂加气混凝土制成、用于墙体热桥部位（钢筋混凝土梁、柱和剪力墙等）保温处理的板材。简称保温板。

[来源：DB 42/T743-2016，2.1.2]
　
3.5　
专用砌筑粘结剂special masonry binder

以高分子聚合物和水硬性硅酸盐材料为主要原料、配以多种助剂，经精确计量、均匀混合而制成的粉状材料，用于灰缝厚度≤3mm的砌块砌体的砌筑和保温板的贴砌。简称粘结剂。

[来源：DB 42/T743-2016，2.1.7]
3.6　
专用抹灰砂浆special plastering mortar 

以水泥、砂为主要原材料、添加保水剂等外加剂制成的、专用于蒸压加气混凝土非承重墙表面抹灰的干混砂浆。简称专用抹灰砂浆。

[来源：DB 42/T743-2016，2.1.8]
3.7　
专用界面砂浆special interface treating mortar

以水泥、砂为主要原材料，添加保水剂等外加剂制成的、专用于蒸压加气混凝土构件表面的、起到界面增强和过渡作用的干混砂浆。简称专用界面砂浆。可分为不具有防水性能的P型界面砂浆和具有防水性能的F型界面砂浆。

[来源：DB 42/T743-2016，2.1.9]
3.8　
抹灰石膏special gypsum plaster for AAC

以半水石膏（CaSo4.2H2o）和Ⅱ型无水硫酸钙（Ⅱ型CaSo4）单独或两者混合后作为主要胶凝材料，含有砂等集料，添加缓凝剂、保水剂等外加剂制成的、仅适用于室内非潮湿环境的、专用于蒸压加气混凝土非承重墙表面抹灰的干混料。简称抹灰石膏。根据用途分为底层抹灰石膏和轻质抹灰石膏。

[来源：GB/T 28627-2012，3.1]
3.9

薄灰缝砌筑法the method of thin-layer mortar masomry

在高性能砌块砌筑时，应采用专用砌筑砂浆、专用砌筑粘结剂等砌筑蒸压加气混凝土砌块墙体的施工方法，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为不大于3mm。

3.10　
厚灰缝砌筑法 the method of thick-layer mortar masomry
在普通砌块砌筑时，应采用专用砂浆或干拌砂浆砌筑，灰厚度宜小于12mm。
3.11　

专用砌筑砂浆special masonry mortar 

以水泥、砂为主要原材料、添加保水剂等外加剂制成的、专用于蒸压加气混凝土非承重墙砌筑的干混砂浆。简称专用砌筑砂浆。

[来源：DB 42/T743-2016，2.1.6]
4 基本规定

4.1.1 加气砌块及配套材料的生产、选用与验收，除应符合本规程规定外，尚应符合现行国家标准GB/T 11968、JGJ/T 17、GB 6566等相关标准的要求。
4.1.2 加气砌块及配套材料应具有产品质量合格证、性能检验报告，并应在进场后按本规程及相关标准规定进行复检，复检合格后方可使用。
4.1.3 结合湖北省夏热冬冷的气候特点，用于外墙的加气砌块及配套砂浆应重点满足保温隔热、抗冻融及防水性能要求；用于潮湿环境（如厕浴间、厨房）的加气砌块及配套材料应满足耐水性能要求。
4.1.4 不同干密度等级、强度等级的加气砌块不应混砌，也不得与烧结砖、混凝土砖等其他类型墙体材料混砌，特殊部位的局部处理应符合本规程7.2规定。
4.1.5 加气砌块及配套材料的运输与贮存应采取防雨、防潮、防晒措施，砌块应按强度等级、干密度等级分类堆放，堆放场地应平整、干燥，并有排水措施，防止砌块受潮变质。
5 材料

5.1 一般规定

5.1.1 加气砌块按尺寸偏差与外观质量，按抗压强度分为A1.5、A2.0、A2.5、A3.5、A5.0、A7.5、A10七个级别；按干密度分为B03、B04、B05、B06、B07五个级别。

5.1.2 加气砌块常用规格尺寸宜为长度600mm，宽度100mm、120mm、125mm、150mm、180mm、200mm、240mm、250mm、300mm，高度200mm、240mm、250mm、300mm。特殊规格可由供需双方协商确定。

5.1.3 普通加气砌块的材料性能指标符合GB/T11968要求。

5.1.4 高性能加气砌块的材料尺寸偏差、导热系数、干燥收缩值等性能指标优于GB/T11968要求。

5.2加气砌块
5.2.1　加气砌块尺寸允许偏差和外观质量应符合表1的规定。

表1　尺寸允许偏差和外观质量
	项目
	高性能砌块
	普通砌块

	长度尺寸允许偏差L（mm）
	-2~0
	±4

	宽度尺寸允许偏差B（mm）
	±1
	±2

	高度尺寸允许偏差H（mm）
	±1
	±2

	缺棱掉角
	最小尺寸不得大于（mm）
	10
	30

	
	最大尺寸不得大于（mm）
	20
	70

	
	大于以上尺寸的缺棱掉角个数不多于（个）
	0
	2

	裂纹长度
	裂纹长度不得大于（mm）
	0
	70

	
	任意面不大于70mm裂纹条数（条）
	0
	1

	
	每块裂纹总数（条）
	0
	2

	损坏深度（mm）
	0
	10

	表面疏松、分层、表面油污
	无
	无

	平面弯曲（mm）
	1
	2

	直角度（mm）
	1
	2


5.2.2　蒸压加气混凝土砌块物理性能指标应符合表2的规定。
表2　砌块物理性能指标
	项目

干密度等级
	B04
	B05
	B06
	B07

	干密度（㎏/m3）≤
	高性能砌块
	400
	500
	600
	700

	
	普通砌块
	450
	550
	650
	750

	强度等级
	高性能砌块
	A2.5
	A3.5
	A5.0
	A7.5

	
	普通砌块
	A2.0
	A2.5
	A3.5
	A5.0

	干燥收缩值（㎜/m）≤
	高性能砌块
	0.3

	
	普通砌块
	0.5

	抗冻性
	质量损失%≤
	5

	
	冻后强度（MPa）≥
	高性能砌块
	2.0
	2.8
	4
	6

	
	
	普通砌块
	1.6
	2
	2.8
	4

	导热系数（干态）
（W/（m·K））≤
	高性能砌块
	0.11
	0.13
	0.15
	0.17

	
	普通砌块
	0.12
	0.14
	0.16
	0.18

	劈压比
	高性能砌块
	-
	≥0.16
	≥0.12
	≥0.10


5.2.3　保温板的抗压强度、劈压比、干密度和导热系数应分别符合表3的要求。 

表3　保温板的抗压强度、劈压比、干密度和导热系数

	强度
等级
	密度
级别
	导热系数λ
[W/（m ·K）]
	立方体抗压强度（MPa）
	劈压比
	平均干密度
（kg/m3）

	
	
	
	平均值
	单组最小值
	
	

	A1.5
	B03
	≤0.08
	≥1.5
	≥1.2
	≥0.16
	≤300

	A2.5
	B04
	≤0.09
	≥2.5
	≥2.0
	
	≤400


5.2.4　加气砌块的放射性指标应符合GB6566的要求。

5.2.5　加气砌块的其他性能指标应符合GB/T11968的要求。

5.3　配套材料
5.3.1　专用砂浆的技术指标应符合JC/T890的规定。
5.3.2　专用砌筑粘结剂的技术性能指标应符合DB42/T743要求。

5.3.3　砌筑砂浆、抹灰砂浆、界面砂浆、抹灰石膏等技术指标应符合JC/T890的规定。

5.3.4　耐碱玻璃纤维网布的性能指标应符合现行行业标准JC/T841的规定。

5.3.5　墙体砌筑和辅助保温所采用材料不应对人体、生物和环境造成有害影响，材料放射性应符合现行国家标准GB6566的规定。

6　设计

6.1　一般规定

6.1.1　加气砌块墙体应满足使用功能以及安全、隔声、防火、节能等要求。下列情况时，不得采用加气砌块：

a）±0.000以下的外墙；
b）长期浸水或经常干湿交替循环的部位；
c）长期处于化学侵蚀的环境；
d）墙体表面经常处于80℃以上的高温环境。

6.1.2　加气砌块墙体设计应符合GB50003、GB50011和现行行业标准JGJ3等规定。

6.1.3　加气砌块墙体的高厚比验算应符合JGJ/T17的规定。

6.1.4　建筑平面设计时宜进行加气砌块的排块设计。排块时应考虑砌块模数与建筑开间、进深、门窗的模数等相协调。

6.1.5　厨房、卫生间等有防水要求的部位，楼板面以上应设置与墙同宽且高度不应小于200mm的现浇混凝土带。墙面应采取有效的防水措施。

6.1.6　水、电、天然气、智能化等管线应预留位置或单独设置，不应在加气砌块墙体同一位置的两侧均排设管线。

6.1.7　加气砌块外墙墙面水平方向有凹凸线脚和挑出部分时，应设置泛水和滴水。

6.1.8　外墙外侧应做饰面保护层，饰面材料应与基层粘结良好。

6.1.9　普通加气块重量按加气砌块干密度乘1.4采用，高性能加气块按照干密度乘1.2采用。

6.2　构造设计

6.2.1　用于自承重内隔墙不应低于A2.5，用于自承重外墙不应低于A3.5，用于墙高大于4m自承重不应低于A5.0。

6.2.2　加气砌块应采用专用砌筑砂浆和专用抹灰砂浆。外墙砌筑砂浆强度等级不宜低于M10，内墙砌筑砂浆强度等级不宜低于M5。

6.2.3　薄灰缝砌筑法砌筑时，砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为2~4mm。高性能砌块墙体应采用薄灰缝砌筑法砌筑。

6.2.4　墙体镂槽埋设置暗管时，应符合下列要求：

a）竖向镂槽深度不应大于1/3墙厚，水平向镂槽深度不宜大于1/4墙厚。

b）墙体应尽量避免交叉和双面镂槽。

c）管线埋设后，镂槽部位应采用专用砌筑砂浆填实、补齐。

6.2.5　加气砌块墙体与主体结构的连接可采用柔性或刚性连接方式。

6.2.6　加气砌块墙体与主体结构采用柔性连接方式时，应符合下列规定：

a)墙体端部应设置构造柱，柱间距不宜大于20倍墙厚且不大于4000mm，柱宽度不小于100mm。

b)墙体两端与钢筋混凝土墙、柱，墙体顶部与钢筋混凝土梁、板之间留出不小于20mm的间隙。构造柱柱顶和钢筋混凝土梁、板应预留不小于15mm的间隙。间隙可采用聚苯乙烯泡沫塑料板条或聚氨酯发泡材料充填，并用硅酮胶或其他弹性密封材料分缝。

c)墙体两端应卡入设置在钢筋混凝土墙、柱侧和梁、板底的L型铁件内。钢筋混凝土墙、柱侧和梁、板底的L型铁件间距分别不大于500mm和1200mm。

6.2.7　加气砌块墙体与主体结构采用刚性连接方式时，应符合下列规定：

a)采用刚性连接方式时，墙体两端与钢筋混凝土墙、柱，墙体顶部与钢筋混凝土梁、板之间应紧密结合。墙体顶部和钢筋混凝土梁、板间可采用配砖斜砌楔紧或强度等级M5的砂浆嵌填。

b)墙体与钢筋混凝土柱、墙交接处，应沿墙全高每间隔2皮砖设置2Φ6拉结钢筋。

c)墙长超过层高2倍或墙长超过6m时，墙顶与梁宜有拉结措施，墙体中部应增设构造柱。

6.2.8　当墙高大于4m时，宜在墙体半高处设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。墙高超过6m且与钢筋混凝土墙、柱、梁、板刚性连接时，宜沿墙高每2m设置与柱连接的、沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。填充外墙与内隔墙交接处应增设构造柱。

6.2.9　门窗洞口宜采用钢筋混凝土过梁或加气砌块过梁，过梁两端伸入墙体长度不应小于300mm。当洞口宽度大于2m时，应在洞口两侧设置钢筋混凝土构造柱。

6.2.10　高性能砌块墙体的其他构造设计应符合JGT17的相关规定。

6.3　节能设计

6.3.1　加气砌块用于墙体保温工程时，其热工设计应符合现行相关标准的规定。

6.3.2　墙体自保温系统的热工设计应符合DB42/T743要求。
6.3.3　墙体自保温系统的钢筋混凝土梁、柱、剪力墙等外墙热桥部位需要采用保温板，应按照DB42/T743进行保温处理。

6.3.4　外墙的构造柱、连系梁，门窗洞口的过梁、窗台梁以及封闭阳台的钢筋混凝土构件等热桥部位，当根据热工计算需要进行保温处理时，宜采用与辅助保温层相同的保温系统，并应做好接口部位的密封与防水。

7　施工

7.1　一般规定

7.1.1　加气砌块砌体的施工，应符合GB50924、GB50203和GB50210的规定。

7.1.2　蒸压加气混凝土砌块、专用砂浆、保温等配套材料进场应附有产品出厂合格证、产品出场检验报告、有效期内的型式检验报告，并应进行复检。对板材配筋应进行复核，合格后方可应用。
7.1.3　施工前，施工单位应编制施工方案，并经审核批准后实施。

7.1.4　砌体施工时，砌块的产品龄期不应小于28d。

7.1.5　加气砌块装卸时，应轻拿轻放避免磕碰。

7.1.6　加气砌块应按不同等级规格分别堆放，堆放场地应坚实、平整、干燥，不得直接接触地面，堆放高度不宜超过2.0m。

7.1.7　加气砌块砌筑，应在主体结构检验批验收合格后进行。

7.1.8　加气砌块采用薄灰缝砌筑法施工时，砌筑前不应对其浇水湿润。

7.1.9　加气砌块墙体与主体结构间的连接构造应符合设计要求，未经设计同意，不得随意改变连接构造方法。

7.1.10　在加气砌块墙体上钻孔、镂槽或切锯时，应采用专用工具，不得任意剔凿。

7.1.11　加气砌块墙体抹灰应在基层施工质量验收合格后进行。

7.1.12　加气砌块墙体中铁件应经防锈处理后使用。

7.2　砌块砌筑

7.2.1　门窗框安装：

a) 外墙门窗框安装应在门洞两侧的墙体中按上、中、下位置每边砌入预制C20混凝土块，然后可用铁钉、射钉、尼龙锚栓或其他连接件固定，连接件位置宜在墙厚正中央，或离墙面水平距离不得小于50mm；门窗框与墙体间的空隙，室外侧应采用密封剂封闭，室内侧采用PU发泡剂填充。

b) 内墙门窗框安装，当墙厚度<200mm时，门窗框应与砌入洞口两侧墙体上、中、下部位的预制C20混凝土块用钉子或其他连接件固定；当墙厚≥200mm时，门窗框可用钉子或其他连接件直接与标准砌块（砖）固定，连接件位置宜在墙厚正中央，或离墙面水平距离不得小于50mm；

c) 门窗框与墙体间的空隙应采用PU发泡剂填充。洞口宽度大于2100mm，高度大于3000mm的门窗，以及大型、重型及组合式门窗，不得直接安装在砌体上，应与门窗洞周边的现浇钢筋混凝土框及相应的铁件或钢结构连接。

d) 门窗框的安装和施工，除应符合DB 42/T 1770等相关标准的规定，尚应符合本条的规定。除装饰门槿用发泡结构胶粘结固定外，其他门窗用尼龙锚栓、水泥钢钉及射钉弹与预埋混凝土块连接。尼龙锚栓产品种类较多，能适用各类墙体材料，在墙厚大于100mm时使用，效果较佳。
7.2.2　加气砌块砌筑时，应上下错缝，搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。

7.2.3　加气砌块内外墙墙体应同时咬槎砌筑，临时间断时可留成斜槎，不得留“马牙槎”。灰缝应横平竖直，水平缝砂浆饱满度不应小于90%。垂直缝砂浆饱满度不应小于80%。普通砌块采用专用砌筑砂浆砌筑时，若加气砌块表面太干，砌筑前可适量浇水。

7.2.4　当高性能砌块采用薄灰缝砌筑法时，灰缝厚度不宜大于3mm。普通砌块采用专用砌筑砂浆砌筑时，灰缝应饱满，其水平缝和垂直缝的厚度宜为10mm，且不应大于12mm。

7.2.5　当加气砌块采用薄灰缝砌筑法时，宜先将下皮加气砌块表面（铺水平专用砌筑砂浆面）以磨砂板磨平，并用毛刷清理干净后方可铺设专用砌筑砂浆。

7.2.6　砌块与拉结筋的连接，应预先在相应砌块表面开设凹槽；砌筑时，钢筋应居中放置在凹槽砂浆内。

7.2.7　加气砌块墙体砌至接近梁（板）底时，应预留10mm~25mm空隙，空隙应在墙体砌筑完成7d后进行嵌填。嵌填时应采用聚氨酯发泡材料或预拌砂浆嵌平实；当设计对预留空隙和缝隙充填有要求时，应按设计要求施工。

7.2.8　加气砌块墙体与主体结构采用柔性连接方式时，加气砌块外墙与柱、墙、梁、板相接处应预留10mm~20mm缝隙。缝隙内应充填聚氨酯发泡材料，缝隙外侧口应采用专用嵌缝剂或外墙弹性腻子封闭。

7.2.9　切锯加气砌块应采用专用工具，不得用斧子或瓦刀任意砍劈。洞口两侧，应选择用规格整齐的加气砌块。

7.2.10　砌筑加气砌块外墙时，不得在墙上留脚手眼，可采用里脚手或双排外脚手。

7.2.11　门窗框安装应符合以下要求：

墙厚度小于200mm时，门窗框洞口两侧墙体上、中、下部位应砌入的B07级砌块或预制混凝土块，并应用铁钉、射钉、尼龙锚栓或其它连接件固定牢固；

b) 墙厚度大于或等于200mm时，门窗框与墙体连接处的砌块应采用600mm长的标准块；固定门窗，框的尼龙锚栓或其它连接件宜在墙厚即该砌块的正中处，或离墙面水平距离不小于50mm；

c) 门窗框与墙体间空隙的室外侧应采用弹性腻子封闭，室内侧宜用聚氨酯发泡胶充填。
7.3　墙体抹灰

7.3.1　抹灰施工应符合下列规定：

a）墙体抹灰宜在砌筑完成60d后进行，且应在砌体工程质量检验合格后方可施工；

b）墙体抹灰前，应先将基层表面清扫干净；

c）墙面干燥，砌体含水率不大于20%；
d）不同材质的基体交接处，应在抹灰前铺设加强网，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm；门窗洞口、阳角处应做加强护角；

e）墙体抹灰宜采用机械喷涂方式；

f）当抹灰砂浆的抹灰厚度大于10mm时，应分层抹灰，并应在第一层初凝时将抹灰面上每隔2000mm左右划出分隔缝，缝深应至基层墙体；

g）每层砂浆应分别压实、抹平，抹平应在砂浆初凝前完成；每层抹灰砂浆在常温条件下应间隔10h～16h，表面应搓光处理，严禁用铁抹子压光；

h）抹灰砂浆层凝结后应及时保湿养护，养护时间不得少7d。

7.3.2　对于室外墙面和有防水要求的内墙面的抹灰施工应符合以下规定：
a）基层应干净、平整；

b）抗裂砂浆施工前应在基层上满涂防水界面剂，厚度宜为1mm～3mm；

c）抗裂砂浆抹灰层厚度宜为5mm～8mm。

7.3.3　雨期应对刚抹好的外墙面采取避免雨淋的防护措施；干燥天气进行墙体抹灰时，应采取必要的养护措施。

8　验收

8.1　一般规定

8.1.1　加气砌块墙体工程质量验收应符合GB50300、GB50203、GB50411、GB50210等国家、行业和地方现行标准及本规程规定。

8.1.2　加气砌块墙体工程质量验收应包括施工过程中的质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应对砌体分项工程和加气砌块墙体节能分项工程分别进行验收。加气砌块墙体砌体分项工程施工质量验收应按现行国家标准GB50203执行。

8.1.3　加气砌块墙体节能分项工程质量验收，应在加气砌块墙体砌体分项工程验收合格的基础上进行；该分项工程可根据工程量大小划分为一个或若干个检验批进行验收。

8.1.4　加气砌块墙体节能分项工程验收的检验批划分应符合下列规定 ：

a）采用相同材料、工艺和施工做法的自保温墙体，每500m2 ~1000m2划分为一个检验批，不足500m2也为一个检验批；每个检验批每100m2应至少抽查1处，每处不得少于10m2，每个检验批抽查不少于3处。
b）检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理(建设)单位共同商定。
8.1.5　检验批应按主控项目和一般项目验收；检验批质量验收合格，应符合下列规定：

a）主控项目应全部合格。

b）一般项目宜全部合格；当采用计数检验时，至少应有90%以上的检查点合格，其余检查点最大超差值应为允许偏差的1.2 倍。

c）应具有完整的施工操作依据和质量检查记录。

8.1.6　加气砌块墙体节能分项工程质量验收合格，应符合下列规定 ：

a）分项工程所含的检验批应符合合格质量的规定。

b）分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

8.1.7　加气砌块墙体节能分项工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收并应有详尽的文字记录与必要的影像资料 ：

a）主墙体部位构造及其砌筑过程。

b）热桥部位构造及其节点处理。

c）交界面拉结构造。

d）界面增强网的铺设及搭接。

e）保温层的施工过程。

f）锚固件的设置。

g）各加强部位及门窗洞口和穿墙管线部位的处理。

8.2　主控项目

8.2.1　加气砌块墙体采用的材料应符合设计要求，并应符合国家、行业和地方现行相关标准的规定。

抽检数量：按进场批次，每批随机抽检3个试样。

检验方法：外观观察检查、尺量检查及核查质量证明文件。

8.2.2　加气砌块、砌筑和抹灰材料等，进场时应按照表4~6的要求进行复验。

表4　加气砌块及相关材料复验项目

	组成材料
	项目

	加气砌块
	干密度、抗压强度、导热系数

	专用砌筑砂浆、专用抹灰砂浆
	抗压强度、保水率、拉伸粘结强度

	抹灰石膏
	凝结时间、抗压强度、抗折强度

	界面砂浆
	保水率、拉伸粘结强度


表5　辅助保温材料复验项目

	组成材料
	项目

	保温薄片
	干密度、抗压强度、导热系数

	保温砂浆
	抗压强度、导热系数、保水性


表6　交接面处理相关材料复验项目

	组成材料
	项目

	抗裂砂浆
	干燥状态和浸水 48h 拉伸粘结强度（与保温层）

	耐碱玻璃纤维网布
	单位面积质量、耐碱拉伸断裂强力、耐碱断裂强力保留率


抽检数量：抽样原则按同一厂家同一品种，加气砌块6.1.4抽查进行，其他材料当单位工程墙体面积在5000m2以下时各抽查不少于1次；当单位工程墙体面积在5000~10000m2时各抽查不少于2次；当单位工程墙体面积在10000 ~20000m2时各抽查不少于3次；当单位工程墙体面积在 20000m2以上时各抽查不少于6次。

检验方法：随机见证取样送检，核查复验报告。

8.2.3　加气砌块墙体的构造做法应符合设计及本规程对系统的构造要求。

抽检数量：按检验批数量，每个检验批抽查不少于3处。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；检查施工记录和隐蔽工程验收记录。

8.2.4　砌筑砂浆的水平灰缝厚度、竖向灰缝宽度应符合设计要求，水平灰缝饱满度不应低于90%，竖向灰缝不应低于80%。抽检数量：从检验批中抽查 10%标准间，且不应少于3间。

检验方法：用尺量1m高和2m长范围左右的墙体，分别折算水平与竖向灰缝厚度，量时两端取在整块砌块或砖处。

8.2.5　热桥部位当进行保温处理时，保温层平均厚度应符合设计要求，不允许有负偏差。

抽检数量：每楼层每施工段至少抽查一次，每次抽查5处。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录；钻芯和尺量检查。

8.2.6　辅助保温层与主墙体之间，热桥部位保温层与墙体基层之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓和裂缝，面层无粉化、起皮、起灰；粘结强度和连接方式应符合设计和本规程要求。

抽检数量：每检验批不同构造做法各抽查不少于3处。

检验方法：观察检查、用小锤轻击，核查隐蔽工程验收记录和粘结强度试验报告。

8.2.7　交接面抗裂砂浆层平均厚度应符合设计要求，单个测点最小厚度不应小于设计厚度的90%。

抽检数量：每楼层每施工段至少抽查一次，每次抽查5处。

检验方法：用钢针插入和尺量检查。

8.2.8　交接面抗裂砂浆层与保温层、混凝土之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓，面层无粉化、起皮、裂缝。

抽检数量：全数检查。

检验方法：用小锤轻击和观察检查。

8.3　一般项目

8.3.1　填充墙体的顶面与钢筋混凝土梁板底面的应预留孔隙，孔隙的填充应符合本规程相应的施工要求。

抽检数量：每检验批中抽查10%的墙片（每两柱间的墙体为一片墙），且不应少于3片墙。

检验方法：观察检查，检查施工日志。

8.3.2　增强网的铺设应严实、不应空鼓、褶皱、外露，其铺贴和搭接长度应符合设计文件和本规程要求。

抽检数量：每个检验批不少于5处，每处不少于2m2。

检验方法：观察、直尺测量；核查施工记录和隐蔽工程验收记录。

8.3.3　金属支撑件（托角条）应具有防腐功能，与房屋结构固定的锚栓间距不得大于600mm，锚栓头应置于保温块内，不得伸出外露。

抽检数量：全数检查。

检验方法：观察检查，检查隐蔽工程验收记录。

8.3.4　外墙上容易碰撞的阳角、门窗洞口等部位，应按设计或本规程要求采取加强措施。

抽检数量：每个检验批不少于5处。

检验方法：观察检查，检查隐蔽工程验收记录

9　标准实施及评价
9.1　结合实际，认真做好标准实施准备，包括标准实施的方案准备、组织准备、知识准备、手段准备和物质条件准备等。
9.2　制定标准实施方案，明确适用对象和场景、提供实施必备条件和保障（组织、制度、资金、人员和设备仪器等）、推荐方法路径，确定资源要素配置、关键环节和控制点，提出标准实施中的注意事项。
9.3　针对相关方和具体对象/岗位进行标准宣贯和培训，结合标准要求，落实责任制，做到横向到边，纵向到底。
9.4　标准实施主要在工程建设、技术改造等活动中开展。工程建设、技术改造活动标准实施的重点是落实国家的环境保护、健康、卫生、安全的要求。
9.5  标准实施的检查主要是检查标准实施方案的落实情况，需要逐条检查标准实施内容的落实，并记录未实施内容的理由或原因。标准实施检查也要检查标准实施的支持手段和物质条件的落实情况。做好标准实施验证记录，畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道，定期整理并处理收集到的意见建议。对标准实施评价的基本依据是《中华人民共和国标准化法》等。
9.6　在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效，梳理存在的薄弱环节，标准实施的评价主要是评价标准实施的效果，主要从技术进步、质量水平提高、客户满意度、规范秩序、效率提高、节约费用、节省时间、履行社会责任等方面进行有益性评价，同时还要评价标准实施带来的问题，以便为未来改进提供参考。
9.7　适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反锁情况，提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。
9.8　标准实施信息及意见反馈表相关示例见附录A。

（资料性）
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表如表A.1所示。
表A.1　湖北省地方标准实施信息及意见反馈表
	标准名称及编号
	

	总体评价
	适用性
	该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否
相匹配？
	[image: image1.png]


 是  [image: image2.png]


 否

	
	协调性
	该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？
	[image: image3.png]


 是  [image: image4.png]


 否

	
	执行
情况
	标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展
相关工作？
	[image: image5.png]


 是  [image: image6.png]


 否

	实施信息
	标准实施过程中是否存在阻力和障碍？
	[image: image7.png]


 是  [image: image8.png]


 否

	
	实施过程中存在的主要问题
	

	修改意见
	总体
意见
	[image: image9.png]


 适用    [image: image10.png]


 修改    [image: image11.png]


 废止

	
	具体修
改意见
	需修改章节：
具体修改意见：

	反馈渠道
	[image: image12.png]


 标准化行政主管部门
[image: image13.png]


 省直行业主管部门
[image: image14.png]


 专业标准化技术委员会（工作组）
[image: image15.png]


 标准起草组（牵头起草单位）

	反馈人
	姓名：             单位：                        联系方式：


填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供科学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。
湖北省地方标准

蒸压加气混凝土砌块应用技术规程

Technical specification for blocks engineering of autoclaved aerated concrete
条文说明
目  次
14

6　设计

14

6.1　一般规定

14

6.2　结构设计

14

6.3　节能设计

14

7　施工

14

7.1　一般规定

15

7.2　砌块砌筑

15

8　验收

15

8.1　一般规定

16

8.2　主控项目

16

8.3　一般项目



6　设计

6.1　一般规定

6.1.1　在未采取有效措施时，不应在本条列明情况下，采用加气砌块。长期处于化学侵蚀的环境指的是强酸、强碱环境，如高浓度二氧化碳等。

6.1.2~6.1.3　本规程中的加气砌块为非承重墙体，应满足国家和行业相关标准中对非承重墙体的规定和要求，精准砌块和普通砌块的强度等级要求一致，砌块的抗压强度标准值以及砌体的抗压强度设计值、沿通缝截面的抗剪强度设计值均应符合现行行业标准JGJ/T17的规定。

6.1.4　建筑平面设计时进行砌块排块设计，可避免施工现场材料的切割以及“打补丁”现象，有利于充分利用砌块材料和材性，发挥其质量轻、保温隔热性能。

6.1.5　由于加气混凝土本身特有的多孔结构和吸水特性，卫生间等有防水要求的部位，楼板面以上需设置现浇混凝土带，同时墙面可采取涂刷防水界面剂或防水涂料、设置防水卷材、防水砂浆等防水措施。

6.1.6　加气砌块墙中预留或单独设置管线，可以避免管线安装时对墙体的二次切割，保证墙体的使用质量。

6.1.7　在低温下，加气砌块外表受潮结冰，体积增大1.09倍，在实际使用过程中，一般均外层结冰，这样就封闭了内部水分向外迁移的通道。当加气砌块的内部水分向表面迁移时，在表层产生较大破坏应力，加气砌块抗拉强度较低，所以局部冻融容易产生分层剥离。

6.1.8　外墙使用环境复杂，经受较为频繁的热胀冷缩和日晒雨淋，容易出现墙体开裂、起鼓、空壳现象。良好的饰面保护层可以“约束”或“释放”造成开裂的应力与应变，在一定程度上改善加气砌块墙体表面的质量问题。

6.1.9　为了便于应用和简化，区别高性能加气块和普通加气块，给定一个综合增重系数。

6.2　结构设计

6.2.1~6.2.3　外墙使用环境复杂，对墙体材料的性能要求高。一般外墙用材料的强度等级高于内墙。精准砌块尺寸偏差小，没有爆裂，材料损坏为零，因此，规定精准砌块采用薄灰缝砌筑法砌筑时，以充分发挥材料的优质性能，适当放宽了砌块的强度指标。

6.2.4　为避免墙体镂槽埋设暗管过程，对墙体造成较大损伤，规定了镂槽的深度以及镂槽后的修复做法。

6.2.5~6.2.7　参照国家标准GB 50003，结合加气砌块墙体的经验做法，给出了加气砌块墙体和钢筋混凝土墙、柱、梁、板连接的两种做法，在加气砌块墙体与钢结构之间一般采用柔性连接，两者间隙应充填。

7　施工

7.1　一般规定

7.1.4　控制加气砌块在砌筑时含水率是减少收缩裂缝的一项有效措施。

7.1.5　因加气砌块本身强度较低，要求在搬动和堆放过程中尽量减少损坏，有条件的应采用包装运输。

7.1.5　对堆放场地提出的要求，堆放高度是从安全考虑。

7.1.6　加气砌块砌筑应在主体结构验收合格后方可进行。

7.1.8　加气砌块采用薄灰缝砌筑法的施工要求。

7.1.9　连接构造要符合设计要求不得随意变更。

7.1.10　在加气砌块的墙体上钻孔镂槽，一定要使用专用工具，如乱剔、乱凿易于破坏砌块及其受力性能。

7.1.11　墙体抹灰应在基层质量验收合格后方可进行。

7.1.12　由于加气砌块砌体中的铁件可能较易受到环境影响而生锈，因此要求埋入砌体中的铁件经防锈处理。

7.2　砌块砌筑
7.2.1　加气砌块墙体上，应采用尼龙锚栓或塑料膨胀管固定有关配件，不应采用连接效果较差的射钉或钢制膨胀螺栓等。

8　验收

8.1　一般规定

8.1.1　砌块墙体，既是围护结构填充墙工程，又是围护结构墙体保温工程；其工程质量既关系到整个工程的安全性、耐久性，又关系到建筑的保温节能性。因此验收时除了应满足相应的砌体工程验收规范的要求外，还应满足节能工程的要求，同时尚应符合本章规定。

8.1.2　工程质量验收和分项工程验收的要求。加气砌块墙体的验收只涉及加气砌块墙体分项工程的验收；保温块只涉及节能分项工程的验收；自保温墙体同时涉及砌块墙体分项工程和节能分项工程的验收。

8.1.3~8.1.4　加气砌块墙体分项工程质量验收划分的基本要求。

8.1.5　检验批质量验收合格的基本要求。

8.1.6　加气砌块墙体工程分项工程质量验收的基本要求。

8.1.7　加气砌块墙体工程隐蔽工程验收的基本要求。

8.2　主控项目

8.2.1　加气砌块墙体采用的材料进程检验要求。

8.2.2　加气砌块、砌筑和抹灰材料等，进场复验项目及检验要求。

8.2.3　加气墙体与主结构的构造做法检验要求。连接构造关系到墙体的可靠性与安全性，是质量控制的重点项目。应通过对施工方案、日常施工记录以及隐蔽工程验收记录予以确认。

8.2.4　砌筑砂浆的饱满度不但影响砌块墙体的整体性与稳定性，也对砌块墙体的热工性能影响较大，因此，应按设计要求控制水平灰缝和垂直灰缝的饱满度。

8.2.5　热桥部位保温处理的复验项目及检验要求。

8.2.6　辅助保温层的复验项目及检验要求。

8.2.7　交接面抗裂砂浆厚度的复验项目及检验要求。

8.2.8　交接面抗裂砂浆层与保温层、混凝土之间粘结的复验项目及检验要求。

8.3　一般项目

8.3.1　填充墙体顶面与钢筋混凝土梁板底面的预留孔隙的复验项目及检验要求。

8.3.2　增强网的铺设的复验项目及检验要求。

8.3.3　金属支撑件（托角条）的复验项目及检验要求。

8.3.4　外墙上阳角、门窗洞口等部位加强措施的复验项目及检验要求。

VI

